## Slide 1: Финальный проект
Предсказание силы ветра для оптимизации работы
ВЭС
(ветряных электростанций)
Дезигнед бай Дмитрий Летюк
2021

## Slide 2
Проблема:
Потеря мощности генерации, при недостаточной скорости ветра
Потрея мощности генерации, при превышеной скорости ветра
Оценка местности для ВЭС с точки зрения ветровых ресурсов (анализ исторических данных)
Время накопления энергии (суточное)
Время расхода накопленной энергии (суточное)
Оптимальные условия работы ветрянных генераторов, соответствие мощности генераторов имеющимся ресурсам
Предсказание неблагобриятных условий работы (повышенный ветровой напор) грозящий выходом из строя или разрушением ветрового генератора, частота случаев, сезонность, предельные значения скорости ветра для данной местности
Оптимизация энергетического баланса всей сети (генерации/ потребления)
Снижение выборосов парниковых газов имеющимися электростанциями работающими на ископаемом топливе (газ, нефть, уголь и пр.), полное отсутствие сырья и отходов (привет грете)
Снижение затрат на прокладку газо-/ нефтепроводов, доставку прочих энергоносителей (минус ржд, гп, рн, гпн, транснефть....)
Привлечение дополнительных источников энергии для компенсации потери мощности ВЭС

## Slide 3
Мощность ветрогенератора зависит от мощности воздушного потока N, который в свою очередь зависит от скорости ветра V, площади ометаемой ротором S и плотности воздуха ρ
N = ρ * S * V3 / 2
В реальных условиях учитываются следующие коэффициенты:
- коэффициент использования энергии ветра, порядка 40 - 45 %, предельное 59.3%
КПД редуктора, 90 %, предельное 98 %
КПД генератора, 80-90 %
Т.к. зависимость от скорости кубическая, то влияние этого параметра на оптимальную работу ВЭС необходимо оценивать очень аккуратно.
Недооценка ветрового напора приведет к недополученной мощности, переоценка – к избыточным затрам на установку в завышенными параметрами, которые увеличат сроки окупаемости ВЭС.
Вторым по значимости параметром, является площать ометаемая ротором, зависимость от линейного размера – квадратичная, которая в свою очередь устанавливается разово и так же зависит от скоростного напора на местности, высоты установки генератора и пр. Имеются разного рода ограничения на максимальную высоту ветрогенератора, из-за наличия аэропортов, несущих свойств грунтов, расслоение ветра по высоте – ведет к резкому уменьшению КПД установки.

## Slide 4
КПД электрогенератора зависит от нагрузки.
Имея предсказанные данные о будущей ветровой мощности, появляется возможность оперативно подстраивать нагрузку электрогенератора, поддерживая таким образом КПД установки максимально возможным.

## Slide 5
Решение:
Сбор данных с сайтов погоды (OpenWeather, AccuWeather, Weather, RP5, avia meteo, яндекс погода)
Создание «усредненной» погоды на/ для подопытной местности
Потребные данные: температура, давление, скорость и направление ветра (пока этот пункт под вопросом), для прибрежных районов температура воды водоема (так же под вопросом), влажность (воздух тяжеле/плотнее, кпд генератора выше прямая зависимость от плотности воздуха)
Выходные данные, целевые – скорость ветра (с достоверным временным интервалом)
Выходные данные, «побочные» - энергетический (ветровой) ресурс местности
На основе истрических данных слепить «предсказатель», т.к. человеки сами не особо в ветер, необходимо обучение «предсказателя» без учителя, отсюда имеем как минимум пару вариантов, регрессия и нейронка.
Оценка «глубины» предсказания вперед, достоверность
Как «побочное» решение, данные для спасателей и пажарных, при тушении пожаров – знание направления и силы ветра позволит определить оптимальные направления борьбы с огнем, планирование ресурсов для тушения; спасение оторванных рыбаков с оторванных льдин, направление и скорость сноса – постоянная, ежегодная головная боль МЧС в прибрежных районах. Так же, всякого рода оптимальное время проведения соревнований или представлений, операющихся, в прямм смысле, на ветер, винд-серфинг, кайтинг, пара- и просто планеризм, парусный спорт.

## Slide 6
После обучения модели на исторических данных, необходимо будет организовать систему получения т хранения данных с метеостанций, установленных на генераторах.
Далее, использовать эти данные по приведенному выше алгоритму (с заменой исторических данных на реальные)
Здесь возможно расхождение в наблюдаемых в реальном времени результатах, связанное с высотой установки метеостанций для сайтов с погодой и метеостанций, установленных на ветрогенераторах, связанное с расслоением ветра по высоте.
Улучшайзинг
Представление в виде движущихся картинок на фоне карты подопытной местности

## Slide 7
Пример для подражания:
Google (DeepMind). С помощью алгоритма предсказания скорости ветра, было оптимизировано использование ВЭС мощностью 700 МВт на 20 % (по оценке Google)
В качестве подопытного, выступал собственный wind farm Google.
Оценка по оценке Google:
Что такое 140 МВт (или 20 % от 700) – при среднесемейном потреблении 140 кВт (упрощенно) - только оптимизированной мощностью можно обеспечить порядка 1000 семей, другими словами поселение с населением порядка 3000 человек.
Если перевести на персональные настольные компьютеры, допустим очень мощьные с потреблением в 1 кВт, то этой, оптимизированной, мощности хватит на 140 000 штук, в реальности эта цифра будет ближе к 300 000 машин.
В РФ это порядка 630 круб каждый час
В америках порядка $18k за каждый час